## PRESUPUESTO CAMARAS
PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAMARAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA
UBICACIÓN: DICTA, TEGUCIGALPA
REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAMARAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN LPS | PRECIO TOTAL EN LPS
A | PRELIMINARES
A.1 | Desmontaje de Estructura de techo (Laminas Área aprox. 1120 metros cuadrados, Canaletas de 2x4 y 36 Tijeras metálicas en ambas cámaras y 2 tijeras en área de maquinaria, Peraltes de 2 a 2.5m.) | M2 | 1120
A.2 | Desmontaje de puertas existentes de las Cámaras | UNID | 16
A.3 | Desmontaje de sistema eléctrico existente | GBL | 1
A.4 | Desmontaje de Cielo Falso Existente | M2 | 830
A.5 | Picado y resanado de paredes interiores en cámaras (franja de 20 cm y con malla, posterior repellar y pulir) | M2 | 130
A.6 | Demolición de entabicado de bloque | GBL | 1
A.7 | Demolición de Piso en Cámara "A" Espesor de 4 a 6 Pulgadas | M2 | 48
B | ESTRUCTURA DE TECHO
B.1 | Elaboración de tijeras metálicas "Tj-1" | UNID | 14
B.2 | Suministro e Instalación de Estructura de Techo (Incluye Canaletas, Aislante térmico de 5mm al interior, Lamina de Aluzinc y Capote de Aluzinc) | M2 | 1120
B.3 | Suministro e Instalación de Estructura de Techo en área de bodega exterior (Incluye Canaletas, Lamina de Aluzinc) | M2 | 80.5
B.4 | Techo de Aluzinc en zonas de acceso a cámaras por la parte exterior incluye estructura | M2 | 47
B.5 | Techo de Aluzinc en la zona de acceso a cámaras por la planta incluye su estructura | M2 | 32.3
C | ACABADOS
C.1 | Pintura Acrílica en Paredes (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADORES DE PAREDES Y APLICACIÓN DE ESTOS) | M2 | 1945
C.2 | Mortero de reparación para Piso Tipo Admix SR o similar | M2 | 780
C.3 | Marcado de señalización en Cámaras | GBL | 1
C.4 | Fascia de alero Denglas o similar. | ML | 225
C.5 | Suministro e instalación de Puertas térmicas para cuarto frío de 2.08x 1.20 metros con panel de poliuretano de 3” plg. Tipo abatible, con llavín push, puertas de salida con cortinas de vinil tipo hawaiana | UNID | 10
C.6 | Suministro e instalación de puerta metálicas 2.08x 1.27 metros, troqueladas de lamina de 1/16 legitima con 2 manos de anticorrosivo, su contramarco y llaves | UNID | 4
C.7 | Cielo Falso de PVC en interior de Cámaras | M2 | 831
C.8 | Firme de Concreto en área Demolida de piso Dañado en Cámaras | M2 | 48
D | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DESDE PA CON CABLE 2x12+1x14T EN TUBERIA EMT DE 1/2" | UND | 24
D.2 | SUMISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO A PRUEBA DE VAPOR LED 120V 6500K 9W | UND | 24
D.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15 A CON CABLE THHN 2X12 EN TUBERIA PVC SCH20 DE 1/2", INCLUYE DISPOSITIVO | UND | 8
D.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE 15 A CON CABLE THHN 3X12 EN TUBERIA PVC SCH20 DE 1/2", INCLUYE DISPOSITIVO | UND | 4
D.5 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE 120 V DESDE PANEL PG,CON CABLE 2x12+1x14T EN EMT DE 1/2". | UND | 26
D.6 | SUMINISTRO, INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DESDE PANEL PA CON CABLE 2x10+1x12 EN EMT DE 1/2". | UND | 12
D.7 | SUMINISTRO, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS, BARRAS DE 125AMP Y MAIN DE 100 AMP TRIFASICO 240 V CON BORNERA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTE | UND | 2
D.8 | PICADO Y RESANADO PARA LA INSTALACION DE Tubería Y CENTRO DE CARGA | GBL | 1
E | FINALES
E.1 | LIMPIEZA FINAL | GBL | 1
|  |  | TOTAL |  | 0
Note on B8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades. Solamente cambia la cantidad de metros
Note on B12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades. Cambia la unidad y la cantidad, pero el presupuesto es el mismo.
Note on B13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B25: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.

## PRESUPUESTO PLANTA
PROYECTO: READECUACION DEL FLUJO Y UBICACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE SEMILLA
UBICACIÓN: DICTA, TEGUCIGALPA
PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN LPS | PRECIO TOTAL EN LPS
A | PRELIMINARES |  |  |  | 0
A.1 | Desmontaje de Estructura de techo (Laminas, Canaletas y Tijeras Metalicas. | M2 | 184
A.2 | Desmontaje de sistema eléctrico existente | GBL | 1
A.3 | Picado y resanado de paredes interiores (franja de 20 cm y con malla, posterior repellar y pulir) | M2 | 10
A.4 | Demolición de entabicado de bloque | GBL | 1
B | ESTRUCTURA DE TECHO
B.1 | Elaboración de tijeras metalicas "Tj-1" (Area de Planta) | UNID | 2
B.2 | Elaboración de tijeras metalicas "Tj-2" (Area de Silos) | UNID | 4
B.3 | Suministro e Intalación de Estructura de Techo en area interna de la Planta (Incluye Canaletas, Lamina de Aluzinc y Capote de aluzinc) | M2 | 185
B.4 | Suministro e Intalación de Estructura de Techo en area de los Silos (Incluye Canaletas, Lamina de Aluzinc y Capote de aluzinc) | M2 | 290
B.5 | Suministro e Intalación de Estructura de Techo en area de Secadora (Incluye Canaletas, Lamina de Aluzinc y Capote de aluzinc) | M2 | 420
B.6 | Columnas Metalicas en perfiles tipo "H" 8x12x 18 libras | ML | 90
B.7 | Vigas Metalicas en perfiles tipo "H" 6x6x 15 libras | ML | 64.5
B.8 | Zapata Aislada de 0.80 x 0.80 x 0.25, #4@0.15 a.s. para columna Metalica | UNID | 5
B.9 | Pedestal de concreto de 0.20 x 0.20 mts con 4 varillas de 1/2 y #3 @20 para columna Metálica | ML | 4
C | ACABADOS
C.1 | Pintura Acrilica en Paredes (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADORES DE PAREDES Y APLICACIÓN DE ESTOS) | M2 | 610
C.2 | Mortero de reparacion para Piso | M2 | 127.65
C.3 | Marcado de señalización en Cámaras | GBL | 1
C.4 | Fascia de alero Denglas o similar. | ML | 54.1
C.5 | Suministro e Instalación de Cortina Metálica en Acceso Principal con medidas de ancho de 2.95 metros x 3.00 metros de alto | UNID | 1
C.6 | Instalación de Ductos de lamina lisa de 12” de diámetro calibre 26 para sacar Polvo en la Planta | GBL | 1
C.7 | Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio color negro corredizas y vidrio ahumado | M2 | 9
C.8 | Estructura y sistemas de fijación de equipos en la planta con ángulo de 3” x ¼” y perno expansor | GBL | 1
D | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DESDE PA CON CABLE 2x12+1x14T EN TUBERIA EMT DE 1/2" | UND | 6
D.2 | SUMISTRO E INSTALACION DE LEDVANCE Luminaria LED High Bay dimerizable, 200W, 28000Lms, 120-277V, housing negro | UND | 6
D.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15 A CON CABLE THHN 2X12 EN TUBERIA PVC SCH20 DE 1/2", INCLUYE DISPOSITIVO | UND | 1
D.4 | Salida eléctrica, suministro e instalación de tomacorriente sencillo de 50A, /240V | c/u | 4
D.5 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE 120 V DESDE PANEL PG,CON CABLE 2x12+1x14T EN EMT DE 1/2". | UND | 20
D.6 | SUMINISTRO, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 42 ESPACIOS, BARRAS DE 225AMP Y MAIN DE 200 AMP TRIFASICO 240 V CON BORNERA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTE | UND | 2
E | FINALES
E.1 | LIMPIEZA FINAL | GBL | 1
|  |  | TOTAL |  | 0
Note on B11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades. Cambia la unidad y la cantidad, pero el presupuesto es el mismo.
Note on B12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.

## PRESUPUESTO LABORATORIO
PROYECTO: READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL INTERNO DE CALIDAD DE SEMILLAS
UBICACIÓN: DICTA, TEGUCIGALPA
PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN LPS | PRECIO TOTAL EN LPS
A | PRELIMINARES |  |  |  | 0
A.1 | Desmontaje de Estructura existente | GBL | 1
A.2 | Excavacion para cimiento | M3 | 13.7
A.3 | Excavacion para Biodigestor | GBL | 1
B | ESTRUCTURA DE CONCRETO
B.1 | Zapata corrida Z-1 | ML | 17.1
B.2 | Sobrecimiento de Bloques | M2 | 10.3
B.3 | Solera S-1 | ML | 17.1
B.4 | Castillo C-1 | ML | 15.1
B.5 | Cargador C-2 | ML | 2
B.6 | Firme de concreto | M2 | 23
B.7 | Pared de Bloque de 6"con refuerzo horizontal #3 cada 3 Hiladas | M2 | 117
B.8 | Repello y pulido de Paredes | M2 | 234
B.9 | Tallado de Elementos de Concreto | ML | 25
C | ESTRUCTURA DE TECHO
C.1 | Elaboración de tijeras metalicas "Tj-1" | UNID | 1
C.2 | Suministro e Intalación de Estructura de Techo (Incluye Canaletas, Aislante térmico, Lamina de Aluzinc y Capote de aluzinc) | M2 | 120
D | ACABADOS
D.1 | Pintura Acrilica en Paredes (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADORES DE PAREDES Y APLICACIÓN DE ESTOS) | M2 | 234
D.2 | Piso de Ceramica Tipo antiderrapante de alto trafico | M2 | 60
D.3 | Moldura de Pared minimo 10 centimetros | ML | 42
D.4 | Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio color negro corredizas y vidrio ahumado | UND | 2
D.5 | Fascia de alero Denglas o similar. | ML | 40
D.6 | Puerta de Tablero Termoformada Metalica Blanca | UNID | 1
D.7 | Puerta de Tablero Termoformada para interior Blanca | UNID | 1
D.8 | Mueble con gaveteros y estantes interno fabricado de melamina y fibran resistente al agua (RH) | ML | 11.5
D.9 | Mesa central de trabajo con laminado plastico | UNID | 1
D.10 | Estantes para area de Germinacion | UNID | 3
E | INSTALACIONES HIDRAULICAS
E.1 | Tuberia de 3/4" agua potable | ML | 20
E.2 | Tubería de aguas negras 2" | ML | 7
E.3 | Lavaplatos con sus accesorios con sus accesorios | UNID | 1
E.4 | Suministro e instalación de Biodigestor de 1,350 litros con pila de lodos. | UNID | 1
E.5 | Caja de registo Aguas Negras | UNID | 1
F | INSTALACIONES ELECTRICAS
F.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DESDE PA CON CABLE 2x12+1x14T EN TUBERIA EMT DE 1/2" | UND | 7
F.2 | SUMISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT LED 120V | UND | 7
F.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15 A CON CABLE THHN 2X12 EN TUBERIA PVC SCH20 DE 1/2", INCLUYE DISPOSITIVO | UND | 2
F.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE 120 V DESDE PANEL PG,CON CABLE 2x12+1x14T EN EMT DE 1/2". | UND | 13
F.5 | SUMINISTRO, INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DESDE PANEL PA CON CABLE 2x10+1x12 EN EMT DE 1/2". | UND | 2
F.6 | SUMINISTRO, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS, BARRAS DE 125AMP Y MAIN DE 100 AMP TRIFASICO 240 V CON BORNERA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTE | UND | 1
G | FINALES
G.1 | LIMPIEZA FINAL | GBL | 1
|  |  | TOTAL |  | 0
Note on B26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B32: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad

## PRESUPUESTO OFICINAS
PROYECTO: ADECUACION DE OFICINAS
UBICACIÓN: DICTA, TEGUCIGALPA
PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN LPS | PRECIO TOTAL EN LPS
A | PRELIMINARES
A.1 | Desmontaje de Estructura de techo (Laminas, Canaletas y Tijeras Metalicas. | M2 | 95
A.2 | Desmontaje de puertas existentes | UNID | 3
A.3 | Desmontaje de sistema eléctrico existente | GBL | 1
A.4 | Desmontaje de Cielo Falso Existente | M2 | 70
A.5 | Picado y resanado de paredes interna (franja de 20 cm y con malla, posterior repellar y pulir) | M2 | 20
A.6 | Demolision de Piso existente en area de pila | GBL | 1
A.6 | Excavacion estructural | M3 | 11
B | ESTRUCTURA DE CONCRETO
B.1 | Zapata corrida Z-1 | ML | 26.5
B.2 | Sobrecimiento de Bloques | M2 | 16.5
B.3 | Solera S-1 | ML | 41.15
B.4 | Castillo C-1 | ML | 42.5
B.5 | Cargador C-2 | ML | 7.5
B.6 | Firme de concreto | M2 | 46
B.7 | Pared de Bloque de 6"con refuerzo horizontal #3 cada 3 Hiladas | M2 | 100
B.8 | Pared de Bloque de 4" | M2 | 7
B.9 | Repello y pulido de Paredes | M2 | 205
B.10 | Tallado de Elementos de Concreto | ML | 35
B.11 | Acera de concreto simple de 8 cms por 1 metro de ancho | ML | 16
C | ESTRUCTURA DE TECHO
C.1 | Elaboración de tijeras metalicas "Tj-1" | UNID | 1
C.2 | Suministro e Intalación de Estructura de Techo (Incluye Canaletas, Aislante térmico, Lamina de Aluzinc y Capote de aluzinc) | M2 | 110
D | ACABADOS
D.1 | Pintura Acrilica en Paredes (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADORES DE PAREDES Y APLICACIÓN DE ESTOS) | M2 | 435
D.2 | Fascia de alero Denglas o similar. | ML | 30
D.3 | Suministro e Instalacion de Puertas de tablero de madera de pino curado (Incluye Contarmarco, llavin y bisagras) P-1 | UNID | 5
D.4 | Suministro e Instalacion de Puertas metalicas de accesos a Vestidores y areas de baño P-2 | UNID | 2
D.5 | Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio color negro corredizas y vidrio ahumado | UNID | 2
D.6 | Suministro e Instalacion de Ventana de Celosias en marco de aluminio | UNID | 1
D.7 | Cielo Falso de PVC en interior | M2 | 70
D.8 | Piso de Ceramica de 45 x 45 cms | M2 | 97
D.9 | Ceramica de Pared en Baños | M2 | 26
D.10 | Moldura de Pared minimo 10 centimetros | Ml | 95
D.11 | Pila de concreto | UNID | 1
E | INSTALACIONES ELECTRICAS
E.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DESDE PA CON CABLE 2x12+1x14T EN TUBERIA EMT DE 1/2" | UND | 14
E.2 | SUMISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT LED 120V | UND | 14
E.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15 A CON CABLE THHN 2X12 EN TUBERIA PVC SCH20 DE 1/2", INCLUYE DISPOSITIVO | UND | 6
E.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE 120 V DESDE PANEL PG,CON CABLE 2x12+1x14T EN EMT DE 1/2". | UND | 18
E.5 | SUMINISTRO, INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DESDE PANEL PA CON CABLE 2x10+1x12 EN EMT DE 1/2". | UND | 2
E.6 | PICADO Y RESANADO PARA LA INSTALACION DE Tubería Y CENTRO DE CARGA | GBL | 1
F | INSTALACIONES HIDRAULICAS
F.1 | Tuberia de 3/4" agua potable | ML | 20
F.2 | Tubería de aguas negras 2" | ML | 7
F.3 | Tubería de aguas negras 3" | ML | 12
F.4 | Suministro de mueble de concreto para Lavaplatos de 1x 0.60 mtr con todos sus accesorios | UNID | 1
F.5 | Caja de registo Aguas Negras | UNID | 1
F.6 | Suministro e instalacion de Inodoros con sus accesorios | UNID | 3
F.7 | Suministro e instalacion de lavamanos con sus accesorios | UNID | 2
F.8 | Suministro e Instalacion de un tanque de Agua de 2,500 litros junto con sus accesorios y bomba (1 HP) | UNID | 1
G | FINALES
G.1 | LIMPIEZA FINAL | GBL | 1
|  |  | TOTAL |  | 0
Note on B13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades. Cambia la unidad y la cantidad, pero el presupuesto es el mismo.
Note on B32: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B54: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.

## PRESUPUESTO GALERAS DE BODEGA
PROYECTO: GALERAS DE RECEPCION Y ENTREGA DE SEMILLAS
UBICACIÓN: DICTA, TEGUCIGALPA
PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN LPS | PRECIO TOTAL EN LPS
A | PRELIMINARES
A.1 | Excavacion para cimiento | M3 | 14
A.2 | Relleno y compactado con material selecto 0.25 mts. | M3 | 20
B | ESTRUCTURA DE CONCRETO
B.1 | Zapata corrida Z-1 | ML | 33
B.2 | Sobrecimiento de Bloques | M2 | 20
B.3 | Solera S-1 | ML | 33
B.4 | Solera Intermedia | ML | 33
B.5 | Castillo C-1 | ML | 43
B.6 | Cargador C-2 | ML | 4
B.7 | Firme de concreto | M2 | 80
B.8 | Pared de Bloque de 6"con refuerzo horizontal #3 cada 3 Hiladas | M2 | 80
B.10 | Repello y pulido de Paredes | M2 | 224
B.11 | Tallado de Elementos de Concreto | ML | 9.7
C | ESTRUCTURA DE TECHO y PARED METALICA
C.1 | Suministro e Intalación de Estructura de Techo (Incluye Canaletas, Lamina de Aluzinc y Capote de aluzinc) | M2 | 84
D | ACABADOS
D.1 | Pintura Acrilica en Paredes (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACION) | M2 | 224
D.2 | Piso de Ceramica | M2 | 8
D.3 | Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio color negro corredizas y vidrio ahumado | UND | 1
D.4 | Suministro e instalación de puerta metálicas 2.08x 1.27 metros, troqueladas de lamina de 1/16 legitima con 2 manos de antocorrosivo, su contramarco y llaves | UNID | 1
D.5 | portón Corredizo metálico de lámina de Aluzinc de 2.95 metros ancho x 2.50 metros alto, color verde Cal. 26 en marco de tubo de 2"x2" chapa 14 | UNID | 1
E | INSTALACIONES ELECTRICAS
E.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DESDE PA CON CABLE 2x12+1x14T EN TUBERIA EMT DE 1/2" | UND | 5
E.2 | SUMISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT LED 120V | UND | 1
E.3 | SUMISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO A PRUEBA DE VAPOR LED 120V 6500K 9W | UND | 4
E.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15 A CON CABLE THHN 2X12 EN TUBERIA PVC SCH20 DE 1/2", INCLUYE DISPOSITIVO | UND | 2
E.5 | SUMINISTRO, INSTALACION Y SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE 120 V DESDE PANEL PG,CON CABLE 2x12+1x14T EN EMT DE 1/2". | UND | 2
E.6 | SUMINISTRO, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS, BARRAS DE 125AMP CON BORNERA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTE | UND | 2
F | FINALES
F.1 | LIMPIEZA FINAL | GBL | 1
|  |  | TOTAL |  | 0
Note on B27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.
Note on B29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DICTA realiza cambio en la actividad, esta es una enmienda en la lista de actividades.