FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS Y PLAN DE ENTREGAS (enmendado)

| Lote 1 – Accesorios para Equipo Multiparamétrico Marca YSI Modelo Pro DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotes e Ítems |  |  | Desglose de precio / Moneda Lempira (L) |  |  |  |  |  |
| No. Artículo | Descripción | U/M | Cant. | Precio Unitario sin Impuestos | Impuesto sobre Ventas (unitario) | Precio Total sin ISV | Total ISV | Precio Total con ISV |
| 1 | Sonda de profundidad | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inducción teórica sobre uso, operación y cuidado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sensor de cloruro | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inducción teórica sobre uso, operación y cuidado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sensor óptico de oxígeno disuelto | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inducción teórica sobre uso, operación y cuidado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sensor pH/ORP | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inducción teórica sobre uso, operación y cuidado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sensor de conductividad y temperatura | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inducción teórica sobre uso, operación y cuidado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lote 2 - Equipo para Laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotes e Ítems |  |  |  | Desglose de precio / Moneda Lempira (L) |  |  |  |  |  |
| No. Artículo | Descripción | U/M | Cant. | Precio Unitario sin Impuestos |  | Impuesto sobre Ventas (unitario) | Precio Total sin ISV | Total ISV | Precio Total con ISV |
| 1 | Balanza analítica | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo al personal del laboratorio, la cual debe desarrollarse en las instalaciones del laboratorio, en el tiempo que el proveedor defina idóneo. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento preventivo: 1 vez al año, durante el periodo de garantía. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Refrigerador | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bomba de vacío de alto rendimiento | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación: Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado (máximo 4 personas, bajo modalidad presencial, en línea o híbrida) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación: Montaje del equipo y funcionando. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año, un mes antes de finalizar el periodo de garantía. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Campana extractora de gases | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación: Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación eléctrica (incluyendo los materiales necesarios, ej. cable, breakers, tomacorrientes, etc.), montaje y puesta en uso. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Indicador de tiempo transcurrido (Horómetro) | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kit de flujo variable | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cabina de Bioseguridad biológica Clase II tipo A2 | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado en las instalaciones del usuario | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación: Montaje del equipo y demostrable funcionamiento. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Analizador de gases | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Ítem 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lugar de entrega de los bienes requeridos:  Instalaciones del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), Barrio Morazán, 100 metros arriba de la Estación de Bomberos, Edificio de 4 plantas, Paseo Juana Laínez, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tiempo de entrega mínimo requerido: 90 días a partir de la fecha de firma del contrato.

Tiempo de entrega máximo requerido: 120 días a partir de la firma del contrato o recepción de la orden de compra.

Tiempo de Entrega ofertado: _________________________________________

[De acuerdo a la subcláusula 13.9 de la Sección I, las ofertas que presenten un plazo de entrega mayor al máximo requerido serán rechazadas]

| Dirección del proveedor …………………. |  |
| --- | --- |
| Teléfono del proveedor …………………... |  |
|  | Firma del Representante Legal y sello de la Empresa |
| Lugar y fecha ……………………………... |  |

FORMULARIO DE SERVICIOS CONEXOS (enmendado)

Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos Requeridos

| Lote 1 – Accesorios para Equipo Multiparamétrico Marca YSI Modelo Pro DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ítem No. | Nombre del Ítem Objeto del Servicio Conexo | País de Origen | Fecha de Entrega del Servicio en el Lugar de Destino Final | Descripción del servicio conexo a prestar | Cantidad | Precio Unitario sin ISV (L) | ISV Unitario (L) | Precio Total por Servicio incluyendo ISV (7X6) + (8X6) L |
| 1 | Sonda de profundidad |  |  | Inducción teórica sobre uso, operación y cuidado (Puede ser virtual). | 1 |  |  |  |
| 2 | Sensor de cloruro |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Sensor óptico de oxígeno disuelto |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Sensor pH/ORP |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Sensor de conductividad y temperatura |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Precio Total de los Servicios Conexos (incluidos en el precio de la oferta) L |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante]

Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha]

FORMULARIO DE SERVICIOS CONEXOS (enmendado)

Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos Requeridos

|  |  | Lote 2 – Accesorios para Equipo Multiparamétrico Marca YSI Modelo Pro DSS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ítem No. | Nombre del Ítem Objeto del Servicio Conexo |  | País de Origen | Fecha de Entrega del Servicio en el Lugar de Destino Final | Descripción del servicio conexo a prestar | Cantidad | Precio Unitario L | ISV Unitario (L) | Precio Total por Servicio incluyendo ISV (7X6) + (8X6) L |
| 1 | Balanza analítica |  |  |  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo al personal del laboratorio, la cual debe desarrollarse en las instalaciones del laboratorio, en el tiempo que el proveedor defina idóneo. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento preventivo: 1 vez al año, durante el periodo de garantía. | 1 |  |  |  |
| 2 | Refrigerador |  |  |  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 veces al año, durante el periodo de garantía y sin costo adicional. | 2 |  |  |  |
| 3 | Bomba de vacío de alto rendimiento |  |  |  | Capacitación: Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado (máximo 4 personas, bajo modalidad presencial, en línea o híbrida) | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Instalación: Montaje del equipo y funcionando. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año, un mes antes de finalizar el periodo de garantía. | 1 |  |  |  |
| 4 | Campana extractora de gases |  |  |  | Capacitación: Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Instalación eléctrica (incluyendo los materiales necesarios, ej. cable, breakers, tomacorrientes, etc.), montaje y puesta en uso. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía. | 1 |  |  |  |
| 5 | Horómetro |  |  |  | N/A | 1 |  |  |  |
| 6 | Kit de flujo variable |  |  |  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía | 1 |  |  |  |
| 7 | Cabina de Bioseguridad biológica Clase II tipo A2 |  |  |  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado en las instalaciones del usuario | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Instalación: Montaje del equipo y demostrable funcionamiento. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía | 1 |  |  |  |
| 8 | Analizador de gases |  |  |  | Brindar inducción técnica en el uso, operación, limpieza, instalación y mantenimiento del equipo, al personal asignado. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento Preventivo: 1 vez al año durante el periodo de garantía) | 1 |  |  |  |
| Precio Total de los Servicios Conexos (incluidos en el precio de la oferta) L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante]

Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha]