## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza general | m2 | 879
1.2 | Relleno compactado con material de sitio | m3 | 2908.92
1.3 | Nivelación | m2 | 879
1.4 | Excavación en terreno semiduro | m3 | 433.92
2 | CIMENTACIONES
2.1 | Zapata aislada 1.20x1.20x0.40m,8#5 AS | Unid | 25
2.2 | Zapata corrida 0.50x0.40,5#3,3#@0.2m | ml | 226
2.3 | Sobre elevación de bloque h=1.80m | m2 | 345.6
3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
3.1 | Columnas 0.30x0.30m, 6#5,#3@0.20 | ml | 170
3.2 | Solera inferior (tensora) 20cm x 20cm 4#3@0.20m longitudinal y anillos #3@0.20m | ml | 226
3.3 | Solera de humedad 20cm x 20cm 4#3@0.20m longitudinal y anillos #3@0.20m | ml | 226
3.4 | Tallado y pulido de columnas 0.30m x 0.30m | ml | 170
4 | PAREDES DE BLOQUE
4.1 | Pared de bloque de 6 con refuerzo horizontal de varilla lisa #2 @ 3 hiladas | m2 | 832.95
4.2 | Castillos 0.15x0.15,4#3,#3@0.20m | ml | 255
4.3 | Solera S1 0.20x0.20m,4#3,#3@0.20m | ml | 186
4.4 | Solera S20.20x0.20m, 4#3,#3@0.20m | ml | 226
4.5 | Solera superior 0.20x0.20m,4#3,#3@0.20m | ml | 226
4.6 | Repello de 1.5 cm y pulido de paredes 1cm. Paredes exteriores e interiores | m2 | 1665.9
5 | TECHO
5.1 | Tijeras de Angulo metálico de 23 metros de longitud, doble cuerda superior e inferior y sus respectivos refuerzos, conformadas por doble Angulo de acero estructural de 3” x 3” x ¼”, protegida con pintura anticorrocivo para ambientes marinos y arriostres de 2"x2"x 1/16" | Unid | 5
5.2 | Cubierta de Aluzinc rojo cal.26, Cumbrera requerida en el techo, cal. 24 | m2 | 704
5.3 | Aislante térmico Prodex de 5mm | m2 | 600
5.4 | Estructura de canaleta (clavadores) Cajón de canaleta galvanizada 2”x6”, espesor 1.40mm, incluyendo varilla (Sag Rod) # 3/8”, arrieostres con varilla #4 | m2 | 704
5.5 | Instalación de cielo falso de PVC en oficina, laboratorio, ambos baños y pasillo frente a los baños. | m2 | 56.44
5.6 | Canal de Agua Lluvia | ml | 46
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | Tubería de 4 PVC, cedula 40 | ml | 180
6.2 | Tubería de 2 PVC, cedula 40 | ml | 40
6.3 | Tubería de 1/2 PVC, cedula 20 | ml | 220
6.4 | Caja de registro sanitario, 50cm x 50cm x 50cm | Unid | 1
6.5 | Válvulas de 1/2 | Unid | 6
6.6 | Servicio sanitario de la mas alta calidad descargas aproximadas de 4.8 L, color blanco. | Unid | 2
6.7 | Lavamanos de la mas alta calidad color: blaca, ancho 50 cm y profundidad de 45 cm. (aproximadamente) | Unid | 2
6.8 | Tubería de 4 PVC aguas lluvia. | ml | 48
6.9 | Cajas para drenaje de piso de 30 "x 30 "(con rejilla metálica con angulo de 2 x 2 x 1/4 de espesor y platina de 2 x 1/4) pintadas con anticorrosivo amarillo | ml | 8
6.1 | Fosa séptica con sección 5.00x3.20m, h=3.20m, fondo con una capa de 50cm de material granular; zapata corrida de 0.6 cm de ancho, 3000 psi, acero longitudinal de 3#3@0.18m; Solera humedad 0.20x0.20m,4#3@0.20m; paredes de bloque de 8 fundidos, con acero de refuerzo 1#4@0.20 y refuerzo por temperatura 1#3@0.60m, paredes de bloque repelladas, pulidas e impermeabilizadas por ambos lados con sika top - 107 seal; columnas esquineras de 20cm x 20cm, acero longitudinal4#3 y anillos #3@0.25m , Solera de cierre.20x0.20m,4#3@0.20mLosa superior con concreto 3000 PSI, acero de refuerzo 1#3@0.15m AS. | glb | 1
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | Instalación red de tierra | Unid | 2
7.2 | Salida para monofásico AA | Unid | 8
7.3 | Salida de iluminación | Unid | 35
7.4 | Acometida eléctrica a panel principal 1/0 AWG de cobre THHN/THWN-2, trifasica | glb | 1
7.5 | Tomacorrientes dobles 120v (incluye cableado, tomacorriente y mano de obra | Unid | 40
7.6 | Tomacorrientes dobles 220v (incluye cableado, tomacorriente y mano de obra | Unid | 15
7.7 | Interruptor doble | Unid | 13
7.8 | Suministro e instalación de lámparas tipo SPOT | Unid | 7
7.9 | Suministro e instalación de lámparas de exterior tipo cobra de 150 watts | Unid | 3
7.1 | luminarias tipo UFO de 300 W, caractrisicas: 300 W + 4,000 K + 40,000–45,000 lm + haz de 90°–120°, altura de instalacón: 4.5 mts | Unid | 20
7.11 | Centro de carga de 32 espacios | Unid | 1
8 | PISO DE CONCRETO
8.1 | Losa de concreto e=15cm, 4000 PSI, rellenar con sellador bituminoso | m2 | 621.95
8.2 | Aplicar endurecedor Sikapiso-40 o equivalente, en el área de producto terminado y andenes | m2 | 139.01
8.3 | Allanado mecanico (helicóptero) | m2 | 621.95
8.4 | Sub-base de material selecto | m2 | 621.95
8.5 | Pavimento de concreto e=15cm (patio de maniobras) Concreto Hidráulico MR-600 | m2 | 272
9 | PUERTAS Y VENTANAS
9.1 | Cortina enrollable industrial P5, caracteristicas: acero galvanizado, lámina calibre 16 las guias son reforzadas y ancladas a la estructuras, manuales, garantizar que la cortina soporte vientos de minimos de 120 km/h | Unid | 1
9.2 | Cortina enrollable industial P6, caracteristicas: acero galvanizado, lámina calibre 16 , las guias son reforzadas y ancladas a la estructuras, manuales, garantizar que la cortina soporte vientos de minimos de 120 km/h | Unid | 1
9.3 | Cortina enrollable industrial P7, caracteristicas: acero galvanizado, lámina calibre 16 , las guias son reforzadas y ancladas a la estructuras, manuales, garantizar que la cortina soporte vientos de minimos de 120 km/h | Unid | 1
9.4 | Puertas termoformadas | Unid | 4
9.5 | Ventanas de material PVC Pesado color blanco con hojas corredisas, vidrio ahumado y malla mosquitera. | m2 | 19.224
10 | OTRAS OBRAS
10.1 | Pintura de la mas alta calidad | m2 | 1665.9
10.2 | Gradas; 4 escalones; paso de 30 cm y contrapaso de 20 cm; 3000 psi; largo de 1 m. | glb | 1
10.3 | Tallado y pulido de boquetes y ventanas | ml | 154.4
10.4 | Limpieza final | glb | 1
10.5 | Acera perimetral de 8cm de espesor y 1m de ancho, concreto 3000 psi, se colocara en el perimetro de la bodega excepto en la arista de los andenes | ml | 70.31
TOTAL |  |  |  |  | 0